## 2-2 troškovnik
PONUDBENI TROŠKOVNIK | [5 empty] | DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE | 275-JN-NRA/23
OBRAZAC – 2.
OPĆI UVJETI – u skladu s tehničkim dijelom dokumentacije
> | ponudom se nudi predmet nabave iste količine, vrste, svojstava i tražene kvalitete propisane u
dokumentaciji za nadmetanje i sve prema ovom troškovniku
> | ponudbeni troškovnik ponuditelja mora odgovarati oblikom i sadržajem ovom ponudbenom troškovniku,
i privitak je ovom popunjenom obrascu
> | cijena sadrži sve troškove dostave i isporuke na mjesto isporuke prema dokumentaciji za nadmetanje
> | u cijenu ponude, bez poreza na dodanu vrijednost, moraju biti uračunati svi troškovi i popusti
UVJETI – određivanje cijene i količine predmeta nabave
| ► | Cijena ponude
| > | Naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje određuje:
| − | cijena ponude je nepromjenjiva
Ponuđena cijena za predmet nabave je nepromjenjiva za vrijeme trajanja Ugovora.
► | I. PONUDBENI TROŠKOVNIK
GN | RB | usluga |  | jed.mj. | količina | jedinična cijena | Ukupno / EUR
1 | 2 | OPIS / OZNAKA |  | 4 | 5 | 6 | (5x6)
A.1 |  | STOLARSKI RADOVI
| 1. | Dobava i montaža Pogled: Pogled iznutra Dimenzije: 4500 mm x 2430 mm Okvir: PVC bijeli 6 komora Krilo: PVC bijelo 6 komora Boja: Bijela Ispuna: 3 * 4Float-16-4Low-e+ARG/ 4Float-18-4Low-e+ARG/ 4Float-16-4Low-e+ARG/ 4Float-18-4Low-e+ARG ALU distancer Okovi: 3 * Fiksno polje Tip kao Siegenia BASIC AF otklopno zaokretni - lijevi Fiksno polje Tip kao Siegenia BASIC AF otklopno zaokretni - desni Proširenje okvira: dolje Nastavak za klupcicu 30mm
|  |  |  | kom | 5 | 0 | 0
| 2. | Dobava i montaža Pogled: Pogled iznutra Dimenzije: 2600 mm x 2430 mm Okvir: Okvir FUTURO 82.5/84mm Krilo: Krilo 82.5mm/67mm STV - LUMAXX Boja: Bijela Ispuna: 2 * 4Float-16-4Low-e+ARG/ 4Float-18-4Low-e+ARG/ 4Float-16-4Low-e+ARG ALU distancer Okovi: 2 * Fiksno polje Tip kao Siegenia BASIC AF otklopno zaokretni - lijevi Fiksno polje Proširenje okvira: dolje Nastavak za klupcicu 30mm
|  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 3. | Dobava i montaža Pogled: Pogled iznutra Dimenzije: 3100 mm x 2430 mm Okvir:PVC bijeli 6 komora Krilo:PVC bijelo 6 komora Boja: Bijela Ispuna: 2 * 4Float-16-4Low-e+ARG/ 4Float-18-4Low-e+ARG/ 4Float-16-4Low-e+ARG ALU distancer Okovi: 2 * Fiksno polje Tip kao Siegenia BASIC AF otklopno zaokretni - lijevi Fiksno polje Proširenje okvira: dolje Nastavak za klupcicu 30mm
|  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
| 4. | Dobava i montaža Pogled: Pogled iznutra Dimenzije: 4500 mm x 3430 mm Okvir: PVC bijelo 6 komora Prag za FUTURO seriju Krilo: PVC bijelo 6 komora Boja: Bijela Ispuna: 4Float-16-4Low-e+ARG/ 4Float-18-4Low-e+ARG/ 3 * 4Float-16-4Low-e+ARG/ 4Float-18-4Low-e+ARG ALU distancer Okovi: Fiksno polje G-U Vrata lijeva Secury Autom. 3 * Fiksno polje Tip kao Siegenia BASIC AF otklopno zaokretni - desni Proširenje okvira: dolje Nastavak za klupcicu 30mm dolje Nastavak za klupcicu 30mm Kvaka/kvaka Hoppe LIEGE siva F1 kom 1
|  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 5. | Dobava i montaža Pogled: Pogled iznutra Dimenzije: 900 mm x 2430 mm Okvir: PVC bijelo 6 komora Krilo: PVC bijelo 6 komora Boja: Bijela Ispuna: 4Float-16-4Low-e+ARG/ 4Float-18-4Low-e+ARG ALU distancer Okovi: Fiksno polje Siegenia BASIC AF otklopno zaokretni - desni Proširenje okvira: dolje Nastavak za klupcicu 30mm
|  |  |  | kom | 2 | 0 | 0
| 6. | Dobava i montaža Pogled: Pogled iznutra Dimenzije: 1600 mm x 2930 mm Okvir: PVC bijelo 6 komora Krilo:PVC bijelo 6 komora-OTVARANJE VANI Boja: Bijela Ispuna: 3 * 4Float-16-4Low-e+ARG ALU distancer Okovi: Fiksno polje G-U Vrata lijeva Secury Autom. G-U Vrata desno Secury Autom. Proširenje okvira: dolje Nastavak za klupcicu 30mm Kvaka/kvaka Hoppe LIEGE siva F1 kom 1
|  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 7. | Dobava i montaža PVC unutarnja klupica 250mm, dužina 36,60 m
|  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 8. | Dobava i ugradnja aluminiska klupica 300mm dubine BIJELA dužine 36,60 m
|  |  |  | kom | 1 | 0 | 0
| 9. | Demontaža postojeće stolarije |  | m2 | 90.83 | 0 | 0
| 10. | Demontaža unutarnjih drvenih klupčica |  | m1 | 36.6 | 0 | 0
| 11. | Demontaža aluminijskih klupčica |  | m1 | 36.6 | 0 | 0
|  | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
A.2 |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1. | Dobava materijala i zidarska obrada špaleta s farbanjem |  | m1 | 139.72 | 0 | 0
| 2. | Odvoz otpadnog materijala na gradski deponij sa zbrinjavanjem i taksama |  | kompl | 1 | 0 | 0
|  | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
► |  | SVEUKUPNO (STOLARSKI + GRAĐEVINSKI RADOVI) : |  |  |  |  | 0
► | II. REKAPITULACIJA
► |  | CIJENA (bez PDV) | EUR - bez poreza na dodanu vrijednost |  |  |  | 0
► |  | Iznos poreza na dodanu vrijednost: |  | 25% |  |  | 0
► |  | UKUPNA CIJENA (sa PDV) | EUR - sa porezom na dodanu vrijednost |  |  |  | 0
ZA PONUDITELJA
(naziv ponuditelja )
Datum:
|  |  | (MP) |  |  | (potpis)