## 2-2 troškovnik
PONUDBENI TROŠKOVNIK | [5 empty] | DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE | 291-JN-NRA/24
OBRAZAC – 2.
OPĆI UVJETI – u skladu s tehničkim dijelom dokumentacije
> | ponudom se nudi predmet nabave iste količine, vrste, svojstava i tražene kvalitete propisane u
dokumentaciji za nadmetanje i sve prema ovom troškovniku
> | ponudbeni troškovnik ponuditelja mora odgovarati oblikom i sadržajem ovom ponudbenom troškovniku,
i privitak je ovom popunjenom obrascu
> | cijena sadrži sve troškove dostave i isporuke na mjesto isporuke prema dokumentaciji za nadmetanje
> | u cijenu ponude, bez poreza na dodanu vrijednost, moraju biti uračunati svi troškovi i popusti
> | Ponuditelj se obvezuje ispuniti sve stavke iz troškovnika te izvršiti sve radove iz troškovnika
UVJETI – određivanje cijene i količine predmeta nabave
| ► | Cijena ponude
| > | Naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje određuje:
| − | cijena ponude je nepromjenjiva
Ponuđena cijena za predmet nabave je nepromjenjiva za vrijeme trajanja Ugovora.
| ► | Količina predmeta nabave kod ugovora o javnoj nabavi
| > | Naručitelj kod ugovora o javnoj nabavi određuje:
| − | točnu količinu predmeta nabave
► | I. PONUDBENI TROŠKOVNIK
GN | RB | radovi |  | jed.mj. | količina | jedinična cijena | Ukupno / EUR
1 | 2 | OPIS / OZNAKA |  | 4 | 5 | 6 | (5x6)
I. |  | SANACIJA KROVA NA HALAMA JUŽNO I SJEVERNO OD GLAVNE HALE 3. HANGARA
| A/ | Demontažni radovi
| 1. | Demontaža završnog lima |  | m1 | 122 | 0 | 0
| 2. | Demontaža limenog pokrova |  | m2 | 684 | 0 | 0
| 3. | Uklanjanje dotrajalih i trulih greda 12/14 cm |  | m1 | 60 | 0 | 0
| 4. | Demontaža vertikale fi 160 istočni dio kom 2 |  | m1 | 30 | 0 | 0
| 5. | Spuštanje i odvoz otpadnog materijala na gradski deponiji. |  | pauš. | 1 | 0 | 0
| 6. | Montaža i demontaža pokretna skela |  | kompl. | 1 | 0 | 0
| 7. | Čišćenje gradilišta nakon završetka radova. |  | pauš. | 1 | 0 | 0
► |  | UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |  | 0
| B/ | Montažni radovi
| 1. | Dobava i ugradnja drvenih greda 10/12 cm (pretpostavljena količina) |  | m1 | 60 | 0 | 0
| 2. | Dobava i ugradnja limenog pokrova T40 od pocinčanog lima uključen pričvrsni pribor. (komplet južni krov) |  | m2 | 684 | 0 | 0
| 3. | Dobava i ugradnja podložnog lima r.š 33 cm |  | m1 | 66 | 0 | 0
| 4. | Dobava i ugradnja klinastog spužvastog brtvila |  | m1 | 122 | 0 | 0
| 5. | Dobava i ugradnja završnog lima r.š. 62,5cm |  | m1 | 122 | 0 | 0
| 6. | Dobava i ugradnja vertikalne odvodne pocinčane cijevi fi 160 kom 2 istočni vanjski dio |  | m1 | 30 | 0 | 0
| 7. | Dobava i ugradnja trobridnog snjegobrana od pocinčanog lima r.š 28-33cm |  | m1 | 122 | 0 | 0
| 8. | Uklanjanje postojećih silikona i brtvila sa stakla i U profila te novo silikoniranje svih spojeva stakla i u profila. Procjena količine |  | m1 | 1700 | 0 | 0
| 9. | Dizanje materijala sa auto dizalicom. |  | pauš. | 1 | 0 | 0
| 10. | Auto košara za montažu vertikala |  | h | 8 | 0 | 0
► |  | UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |  | 0
► | II. REKAPITULACIJA
► |  | CIJENA (bez PDV) | EUR - bez poreza na dodanu vrijednost |  |  |  | 0
► |  | Iznos poreza na dodanu vrijednost: |  | 25% |  |  | 0
► |  | UKUPNA CIJENA (sa PDV) | EUR - sa porezom na dodanu vrijednost |  |  |  | 0
ZA PONUDITELJA
(naziv ponuditelja )
Datum:
|  |  | (MP) |  |  | (potpis)